УДК 621.382.22

## Н. П. Нестеркина, О. Ю. Коваленко, Ю. А. Журавлева, С. А. Микаева, А. С. Микаева

## Исследование характеристик светодиодных ламп мощностью 5 Вт с форм-фактором "шар"

100-150 слов

|  |  |
| --- | --- |
| **Аннотация.**  В статье приводятся результаты исследования маломощных светодиодных ламп, используемых в качестве замены лампы накаливания с форм-фактором "шар" мощностью 5 Вт различных производителей в зависимости от времени эксплуатации. Измерения проводились согласно ГОСТ Р 54350-2015, который устанавливает cветотехнические требования и соответствующие методы испытаний осветительных приборов с электрическими источниками света. | **Abstract.** The article provides the results of a study of low-power LED lamps used as a replacement of an incandescent lamp with a 5-watt form of various manufacturers, depending on the operating time. Measurements were carried out in accordance with GOST R 54350-2015, which establishes the Covetotechnical requirements and relevant methods of testing lighting devices with electric light sources. |
| Минимум 5  ключевых слов  **Ключевые слова:**  светодиодная лампа, спектральное распределение, световой поток, светораспределение, форм-фактор | **Key words:** LED lamp, spectral distribution, light flow, luminous, form-factor |

**Основной текст** *(краткое описание полученных результатов)*

Результаты измерений спектральных параметров до эксплуатации, после 3 000 часов работы представлены на рисунках 1, …..



*а*  *б*

Рисунок 1 − Спектральное распределение и параметры ламп до начала работы:  
*а –* ASD Led-Шар 5 W и *б –* Pulsar Maxima 5W (допускается 2-3 рисунка)

Результат измерений спектральных характеристик ламп показал, что максимум длины волны с увеличением срока службы 3 000 часов обеих ламп сдвигается в сторону коротких длин волн на 1–2 нм, полуширина спектра у лампы ASD Led-Шар увеличилась на 13,2 нм, у Pulsar Maxima на 4,3 нм……

**Благодарности**

Работа выполнена при поддержке…

Авторы благодарят….

**Конфликт интересов**

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

**Библиография**

Оформление по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (*от 8–15 ссылок*)

1. Коваленко О.Ю., Журавлева Ю.А., Микаева С.А., Немов В.В. Исследование изменения светотехнических характеристик полупроводниковых источников света различного конструктивного исполнения в процессе эксплуатации // Вестник МГТУ. – 2019. – Т. 22, № 4. – С. 471–476. – DOI: https://doi.org/10.21443/1560-9278-2019-22-4-471-476. EDN: LMVROY.
2. Ашрятов А. А., Макарова Н. В. Применение светодиодных ламп Premium класса Ecola в бытовом освещении // Материалы XXII науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарёва : в 3 ч. – С. 188–191.
3. ГОСТ Р 54350-2015. Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний : дата введения 2016-01-01. М. : Стандартинформ, 2015. – 41 с.
4. Центр коллективного пользования научным оборудованием «Светотехническая метрология». – URL: http : // www.mrsu.ru/ru/sci/labs.php?ELEMENT\_ID=57865&sphrase\_id=1149162.

**Сведения об авторах**

**Журавлева Юлия Алексеевна** – МИРЭА – Российский технологический университет, г.  Москва; канд. техн. наук, доцент, e-mail: ulypil@mail.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3919-5127